Vicdas2.4系统

Demo环境搭建

2018年8月

目录

1.	OPC模拟器	1

2.	Vicdas安装与配置	6

2.1	程序安装	6

2.1.1	数据库初始化	6

2.1.2	WEB配置	6

2.1.3	数据服务配置	6

2.1.4	VDC配置	7

2.1.5	穿网闸配置	9

3.	服务启动	11

4.	Demo测点说明	12

OPC模拟器

Demo环境中数据模拟器使用KEPServerEx6软件，首先请安装此软件，安装完毕并运行“KEPServerEX 6 Admin”，在左侧树形列表中选择项目-连接器，右键“新建通道”，选择simulator类型，

名称填写Vicdas，然后一直确定后，如下图。

点击左侧“Vicdas”，右键“新建设备”，名称输入OPC，如下图

然后下一步，选择设备型号，选择“8 Bit Device”，如下图

然后默认值执行下一步，直到结束，如下图：

点击左侧新建“OPC”节点，右键，选择导入 CSV菜单，如下图：

选择提供的OPC.csv，导入数据，完成OPC模拟器的配置，如下图：

点击菜单Tools->Launch OPC Quick Client菜单项，运行OPC Client，查看刚导入的OPC Tag的实时数据。

如果想通过OPC UA进行采集，还需配置UA，找到任务栏右下角有KepServer的图标，右击，在弹出菜单装选择“OPC UA配置”：

在服务站点中添加站点，如下图：

Demo中UA访问采用匿名访问，在安全策略中勾选“无”。将地址配置到OPC UA采集器中。

打开配置界面，右键“项目”属性，选择“OPC UA”，设置启用服务接口，并“允许匿名访问”，如下图：

配置完毕后，在上一步菜单中，选择“重新初始化”。

如对kepserver配置不清楚，请百度“kepware opcua配置”查找相关配置。

注意：如要配置测点可执行数据写入，在kepserver中测点的地址需要配置为K0-K9998之间的值，如“k0576”，客户端方位：读/写，如下图

Vicdas安装与配置

程序安装

按照《Vicdas2.0系统软件使用手册》安装Vicdas软件。

数据库初始化

Demo文档中“MSDemo.sql”是MS Sqlserver数据库脚本，“MYDemo.sql”是Mysql数据库脚本。根据运行环境所安装数据库选择对应数据库脚本，直接运行。

运行脚本完毕后，系统组态功能已完成，不需要再做组态内容。

WEB配置

根据说明书，配置WEB程序中web.config文件，配置数据库的连接。

数据服务配置

数据服务配置，根据服务器情况，请自行配置，下图为示例：

如使用“实时计算”功能，请勾选“计算服务”，看报警信息，勾选“报警服务”，导出实时数据，请勾选“导数服务”。计算服务演示使用文件在Demo文档中，将文档中“CalcScript”文件夹复制到数据服务目录中，如“Vicdas安装路径/VDB”。

VDC配置

VDC采集服务可以采集KEPServer提供OPC DA、OPC UA的数据，根据服务器情况，请自行配置,请注意配置正确，服务器IP、采集名称、存储路径、OPC服务等，下图为示例：

先配置连接实时服务信息；在点击“添加采集器”，可以添加OPC DA、OPC UA采集器，示例如下图：

DA示例:

UA示例:

穿网闸配置

当采集器与VDB数据服务的网络中，通过网闸进行隔离，可通过UDP向VDB实时服务发送数据。

VDC采集器的“通讯方式”配置为UDP。此时，需手动配置测点文件，并将测点文件命名为“points.csv”，并放置VDC服务所在目录中，如“安装目录\VDC”，points.csv文件格式如下图：

Demo中“points.csv”放置采集器所在目录即可。

或者先配置为TCP通讯，采集服务与VDB连接后，会自动生成“points.csv”，然后将TCP修改为UDP即可。

服务启动

按照第2节说明，配置完成后，在服务管理中，先启动数据服务，再启动OPC DA采集服务、启动OPC UA采集服务。如服务未正常启用，找到对应服务目录，查看日志文件。采集服务DA、UA要至少启动一个。

按照使用手册及根据配置，打开企业门户界面，管理员vadmin，密码：1，普通用户：zhangsan，密码：1，用这两个账户可登录企业门户。

管理员：门户模块的基础管理

普通用户：可查看实时数据、历史数据的趋势界面及报警页面。

Demo测点说明

Int16：60

Int32：60

UInt32：50

Int64：60

UInt64：50

Float：61

Double：60

Bool：150

Byte：50

UShort：30

SByte：50

Char：20

String：6	14

Date：10	15

Bytes：5

共计：722